|  |  |  | Акт № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проверки и осмотра технической готовности теплопотребляющей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | энергоустановки к отопительному периоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2024 |  |  |  | гг. |  |  |  |  |  |
|  | Дата оформления: |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  | . | 2023 | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Юр. адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Телефон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Договор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Настоящий акт составлен без представителя теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в присутствии представителя потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (указать должность, наименование организации представителя, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | о том, что |  |  | . |  | . | 2023 |  |  | г. проведен визуальный осмотр теплопотребляющих энергоустановок объекта в соответствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. № 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (далее - ПТЭТЭ), на предмет оценки исполнения рекомендаций по подготовке объекта к отопительному периоду, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расположенного по адресу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По итогам обследования составлен перечень замечаний по исполнению рекомендаций по подготовке к отопительному периоду: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Мероприятия (рекомендации) |  |  |  |  |  |  |  |  | Пункт документации |  |  |  |  | Замечание обнаружено |  | Комментарий |  |  |  | Дата выдачи замечания |  |  | Дата устранения замечания |  |  |  |
| 1 |  | Назначение ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 2.1.2; 2.2.2 ПТЭТЭ, п.228 Приказа Ростехнадзора № 536 от 15.12.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Наличие удостоверения у ответственного, о проверке знаний за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 2.3.20 ПТЭТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Наличие освещения теплового пункта и по пути следования к нему |  |  |  |  |  |  |  |  | п.6.1.36 ПТЭТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Наличие мусора в тепловом пункте и по пути следования к нему (захламленности) |  |  |  |  |  |  |  |  | п.2.2.1 ПТЭТЭ; п. 2.1.4 РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Промывка внутренних отопительных систем и оборудования теплового пункта |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 9.2.9; 9.3.22; 10.1.4; 10.1.12 ПТЭТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Мероприятия (рекомендации) |  |  |  |  |  |  |  |  | Пункт документации |  |  |  |  | Замечание обнаружено |  | Комментарий |  |  |  | Дата выдачи замечания |  |  | Дата устранения замечания |  |  |  |
| 6 |  | Дезинфекция систем теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 9.2.9; 9.2.10 ПТЭТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Гидравлические испытания (опрессовка) |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 9.2.12; 9.2.13; 9.1.59; 6.2.11; 6.2.12; 6.2.13; 10.1.12; 10.1.13 ПТЭТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Наличие рекомендованного дроссельного устройства и его опломбирование |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 9.1.17; 9.3.25; 11.5 ПТЭТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Регулятор температуры ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 9.5.1 ПТЭТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Регулятор давления ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 9.5.2 ПТЭТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Оборудование от аварийного повышения давления (предохранительный клапан) |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 9.1.1 ПТЭТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Наличие принципиальной схемы теплового пункта, соответствие схемы теплопотребления, номера и обозначения арматуры, оборудования согласно оперативным схемам трубопроводов, покраска трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 2.8.3; 2.4.3; 2.8.1; 9.15; 9.16 ПТЭТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | КИП (контрольно-измерительные приборы) |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 2.9; 9.1.45; 9.1.46; 9.1.47 ПТЭТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Приборы коммерческого учета тепловой энергии (наличие/ввод в эксплуатацию/поверка) |  |  |  |  |  |  |  |  | п.9.1.43 ПТЭТЭ; п. 14; 17; 73 Постановления Правительства РФ № 1034 от 18.11.2013г., О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Перемычки, несанкционированные врезки |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 9.1.32; 9.5.11; 11.5 ПТЭТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Герметизация вводов |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 3.2.1, 6.1.6 ПТЭТЭ; п. 4.1.1, 4.1.11, 4.1.14, 4.2.1.7, 4.10.2.1, 4.10.2.2, 4.10.2.8 Постановления Госстроя РФ №170 |  |  |  |  | Нет |  | Нет возможности оценить техническое состояние герметизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Тепловая изоляция |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 6.1.31; 9.12; 9.13; 9.1.39; 9.3.7; 9.5.4 ПТЭТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Технический паспорт теплового пункта |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 9.1.5; 2.8.1 ПТЭТЭ; Приложение 6 к ПТЭТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Проект на систему теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  | п 2.4.3; 2.8.1 ПТЭТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель |  |  |  |  |  |  |  |  | п.16 пп. 14 Правил оценки готовности к отопительному периоду (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.03.2013г №103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Автоматический регулятор температуры отопительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 9.4.13; 10.1.8; 11.5 ПТЭТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Устройства для механической очистки от взвешенных частиц (грязевики, фильтра) |  |  |  |  |  |  |  |  | п 9.1.22; 9.1.23 ПТЭТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Обратный клапан на системе ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  | п 9.1.36 ПТЭТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Запорная арматуры(проверка исправности) |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 11.5; 9.3.22 ПТЭТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Индивидуальные рекомендации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подписи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сотрудник |  |  |  |  |  |  |  |  | Должность |  |  |  |  |  |  |  | Представитель |  |  | Подпись |  |  |  |  |  | Дата подписи |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Принято к сведенью представителем теплоснабжающей организации | (Ф.И.О) | (подпись) |
| --- | --- | --- |